| 第一頁 是否續頁 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗栗縣政府消防局消防安全設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 會 審 會 勘 |  |  |  |  | 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會（審）勘 類 別 |  |  |  | □ 新建(使照) □ 建照 □ 增建(使照) □ 變更設計 □ 變更使用 □ 開業檢查 |  |  |  | 承 辦 人 |  |  |  |  | 業務主管 |  |  | 秘書 |  |  |  |  |  | 副局長 |  |  |  |  |  | 局長 |  |  |  |  |  |
| 會（審）勘 結 果 |  |  |  | □ 合 格 □ 不 合 格 |  |  | 起 造 人 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 理 由 法 令 依 據 |  |  | □ 一、各類場所消防安全設備設置標準 □ 二、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法 □ 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  |  |  |  |  |  | 起 造 人 住 址 |  |  |  |  |  |  |  | 審（勘）查 人 員 及 日 期 |  |  | 人 員： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 會勘 人員 簽章 |  |  | □業 主 □承造人 |  |  |  |
| 建 築 物 地 點 |  |  |  | 苗栗縣 鎮 村里 路（街） 段 巷 弄 號公館（段） （小段）地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樓 層 別 | 地下一層 | 一層 |  |  | 一層 |  | 二層 | 三層 |  | 四層 |  | 五層 | 六層 |  |  |  | 七層 | 屋突一層 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 積 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建（使）物 日 期 及 號 碼 |  |  |  | 建（使）照 日 期 ： 年 月 日 （ ） 第 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變更面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 分 區 |  |  |  |  | 基 地 面 積 |  |  |  |  | 建 築 面 積 |  |  |  | 變更用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審（勘）查情形 |  |  |  |  | 附 註 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 |  |  |  | 不符合 |  |  |
| 滅 火 設 備 | 滅 火 器 | 1 |  | 滅火器數量、效能值 |  |  |  |  |  |  |  | 1.乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其他 具，共 148 具， 滅效能值合計 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第31條設計施工。 |  |
|  |  | 2 |  | 步行距離 |  |  |  |  |  |  |  | 2.居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 滅火器標示 |  |  |  |  |  |  |  | 3.應設置24 X 8cm 之（滅火器）紅底白字標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （設於第 層） 消 防 栓 設 備 | 1 | 消防栓立管及消防栓箱數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 層 支立管，各設 消防栓箱，共 個，管徑 公厘，應符合CNS4626。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第32~42條及第235、236條設計施工。 |  |
|  |  | 2 | 消防栓箱出水口高度及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.高度 公分，設於 走廊、通道、梯間 。其尺寸規格應依設置標準第35條設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 加壓送水裝置及水源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW，屋頂水箱 容量 立方公尺，水源容量 立方公尺。 中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 測試用出水口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.屋頂設口徑 公厘出水口 處，高度 公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.依設置標準237條設置，於 層設與其他消防設備共用之發電機 KW 台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 室外消防箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.配管管徑 公厘，設與室外消防栓（箱） 個，消防幫浦揚程 M，出 水 量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.配管應符合CNS4626。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警 報 設 備 | （設於第 層） 火 警 自 動 警 報 設 備 | 1 | 火警分區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.計 分區，並有標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第112~132條及第235、236條設計施工。 |  |
|  |  | 2 | 探測器探測範及裝置設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設差動式 個，定溫式 個，偵煙式 個，其他 個。共 個，應依設置標準第114~124條設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 手動報警機、標示燈及火警警鈴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 層各設 套，共 套，設於消防栓箱上方。並附設緊急電話插座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 火警受信總機 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.設 回路受信機 台於 層 室，並附設緊急連絡電話 組，並 應依設置標準第125~126條設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.配線應依設置標準第127條設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.緊急電源應依設置標準第128條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 備 緊急廣播 | 1 | 緊急廣播系統之裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.設擴音機 W及 回路主機於 層 室；並於 層設揚聲器共計 級 只及 級 只。依設置標準第133~139條設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第133~139條及第235、236條設計施工。 |  |
|  |  | 2 | 啟動裝設 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.各層設 組啟動裝或緊急電話，共計 組與火警自動警報設備連動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警 報 設 備 瓦斯漏氣自動 | 1 | 瓦斯漏氣受信總機 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.設 回路 型受信機 室，並應依設置標準第142條規設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第140~145條及第235、236條設計施工。 |  |
|  |  | 2 | 瓦斯漏氣檢知器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設於 ，共 個，應依設置標準第141條規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設於 ，共 個，應依設置標準第141條規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.緊急電源應依設置標準第145條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避 難 逃 生 設 備 | （設於第 層） 標 示 設 備 | 1 | 出口標示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.設於 層，A型 具，B型 具，C型 具，共 具，並應符合設置標準第146~146-7條、第154~156條之規定。且接緊急電源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第146~156條及第235、236條設計施工 |  |
|  |  | 2 | 避難方向指示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設於 層，A型 具，B型 具，C型 具，共 具，並應符合設置標準第146~146-7條、第154~156條之規定。且接緊急電源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 避難指標 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設於 層，各 具，共 具，並應符合設置標準第153~154條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （設於第 層） 避 難 器 具 | 1 | 避難梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.設於 層 具，共 具，並應符合設置標準第161~174條設計施工。 核准文號 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第157~174條設計施工 |  |
|  |  | 2 | 緩降機 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設於 層 具，共 具，並應符合設置標準第161~174條設計施工。 核准文號 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 救助袋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設於 層 具，共 具，並應符合設置標準第161~174條設計施工。 核准文號 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.設於 層 具，共 具，並應符合設置標準第161~174條設計施工。 核准文號 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明燈 緊 急 | 1 | 數量及容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.設於 層，各 具，共 具，並應符合設置標準第175~179、條之規定。 且其緊急電源應採用蓄電池設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第175~179條及第235、236條設計施工 |  |
|  |  | 2 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.應符合設置標準第176條之規定，不得裝置插座或開關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第二頁 是否續頁 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  | 原 圖 設 計 情 形 | 審（勘）查情形 |  | 附 註 |
|  |  |  |  |  | 符 合 | 不符合 |  |
| （設於第 層） 自 動 灑 水 設 備 |  | 1 | 管系型式 | 1.□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式 感知用探測器定溫式 個，一齊開放閥 個，手動開關 個。 |  |  | 應依設置標準第43~60、第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 灑水頭防護半徑及數量 | 2.防護半徑 公尺，灑水頭共計 個，感知灑水頭共計 個。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 流水檢知裝置 | 3. 層各 套，共 套，附標示。並依設置標準第51、55條規定設置。 蜂鳴器 只。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 自動灑水設備受信總機 | 4.設 回路受信機於 層 室。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 末端查驗管 | 5. 層各 套，共 套，附標示。並依設置標準第56條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 水源及加壓送水裝置 | 6.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 配管 | 7.立管 支，管徑 公厘，應符合CNS6445或CNS4626。 屋頂水箱容量 立方公尺。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 自動灑水送水口 | 8.設 個於地面 側，高度 公分，附有標示。應依設置標準第59條規定設計施工。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 緊急電源 | 9.與其他消防設備共用 KW發電機 台。 |  |  |  |
| （設於第 層） 水 霧 滅 火 設 備 |  | 1 | 立管及管徑 | 1. .立管 支，管徑 公厘。感知用探測器定溫式第 種 個， 個。 感知灑水頭共計 個。配管並應符合CNS6445或CNS4626。 |  |  | 應依設置標準第61~68、第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 水霧頭數量，有效半徑，放射壓力及放射量 | 2.設水霧頭共 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 放水區域 | 3.設一齊開放閥共 套，手動開啟開關 處。並依設置標準第52、53條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 | 5.於 層，設 套，共 套，附標示。並依設置標準第51條規定設置。設蜂鳴器 只。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 水霧滅設備受信總機 | 6.設 回路水霧受信機，於 層 室。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 送水口 | 7.設 個於地面 側，高度 公分，附有標示。應依設置標準第59條規定設計施工。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 | 8.與其他消防設備共用 KW發電機 台。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 資料及文件 | 9.進口證明或檢驗證明或審核認可證明。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 其他 | 10應依設置標準第68條規定設置排水設備。 |  |  |  |
| 泡 沫 滅 火 設 備 | 固 定 式（ □全區放射 □局部放射 ） | 1 | 立管及管徑 | 1.立管 支，管徑 公厘，應符合CNS6445。 |  |  | 應依設置標準第69~81、第235、236條設計施工。。 |
|  |  | 2 | 泡沫頭數量，有效半徑，放射壓力及放射量及感知元件 | 2.設泡沫頭（放出口） 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kg/cm2，放射量 L/min， 感知用探測器定溫式 個， 個，感知灑水頭共 261 個，並依設置標準第52條規定設置。電磁閥 個。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 放射區域 | 3.設一齊開放閥共 套，手動開啟開關 處。並依設置標準第52、53條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 | 5.於 層，設 套，共 套，附標示。並依設置標準第51條規定設置。設蜂鳴器 只。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 泡沫滅火設備受信總機 | 6.設 點 回路泡受信機含於 型受信總機，於 層 室。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 泡沫原液槽 | 7.設 泡沫原液 公升，採 混合方式設比例混合器，混合比 %。原液槽並依設置標準第81條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 | 8.與其他消防設備共用 KW發電機 台。 |  |  |  |
|  | 移 動 式 | 1 | 泡沫消防栓箱數 | 1.設於第 層，共 個。並依設置標準第80條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 泡沫瞄子放設量及放設壓力 | 2.放設量 L/min，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 泡沫原液 | 3.泡沫原液儲存量 公升，設 泡沫。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  |  |
| 防 燄 規 則 |  | 1 | 建築物於施工中，如有設置施工用帆布；竣工後，如有設置窗簾、地毯、布幕等物品者，應依消防法第十一條規定，使用附有防燄標示之防燄物品。 |  |  |  | 應依消防法第十一條辦理。 |
|  |  | 2 | 建築物於進行內部裝修時，如有設置窗簾、地毯、布幕等物品者，應依消防法第十一條規定，使用附有防燄標示之防燄物品。 |  |  |  |  |
| （設於 ） 滅 火 設 備 二 氧 化 碳 |  | 1 | 啟動方式 | 1. □全區放射 □局部放射 □移動放射。 |  |  | 應依設置標準第82~97、第235、236條設計施工。。 |
|  |  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 | 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 其 他 | 3.採 起動方式，以 探測器起動，以 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。 |  |  |  |
| （設於 ） 滅 火 設 備 乾 粉 |  | 1 | 啟動方式 | 1. □全區放射 □局部放射 □移動放射。 |  |  | 應依設置標準第98~111、第235、236條設計施工。。 |
|  |  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 | 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 其 他 | 3.採 起動方式，以 探測器起動，以 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。 |  |  |  |

| 第三頁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  | 原 圖 設 計 情 形 | 審（勘）查情形 |  | 附 註 |
|  |  |  |  |  | 符 合 | 不符合 |  |
| 消 防 搶 救 上 必 要 設 備 | 連 結 送 水 管 | 1 | 出水口 | 1.於. 層設單口型各 個， 層設雙口型各 個，共 個。應依設置標準第180條規定設計施工。 |  |  | 應依設置標準第180至184條設計施工。 |
|  |  | 2 | 送水口 | 2.設 個於地面 側，高度 公分，附有標示。依設置標準第180條規定設計施工。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 配 管 | 3.管徑 公厘，且依設置標準第181條規定設置。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水帶箱 | 4.水帶箱設於 層 個，共 個。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 中繼幫浦 | 5.中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW，送水壓力 Kg/cm2屋頂水箱 立方公尺，水源容量 立方公尺，並依設置標準第183、184、235、236條規定設置。 |  |  |  |
|  | 蓄 水 池 消 防 專 用 | 1 | 自然採水 | 1. 有效水量 立方公尺，設投入孔 個。(60X60cm或直徑60cm以上圓孔) 口徑75mm採水口 個，並接裝陰式螺牙。 |  |  | 應依設置標準第185至187設計施工。 |
|  |  | 2 | 機械採水 | 2. 採水幫浦設於第 層 室，揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW，口徑63mm採水口 個，並接裝陽式快速接頭。 |  |  |  |
|  | 排 煙 設 備 | 1 | 室內排煙設備 | 1. 層設排煙口 處並附設手動開關(開口面積 cm X cm)，排煙機 KW 台，偵煙式探測器與火警共用，總排煙量 立方公尺，於 處設 點 回路受信機 ，並應依設置標準第190條、第235條、第236條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第188~190條設計施工。 |
|  |  | 2 | 緊急昇降機及特別安全梯之排煙設備 | 2.窗戶有效開口 並附設手動開關，設排煙口共 處(開口面積 M X M)，進風口共 處(開口面積 M X M)設偵煙式探測器共 個，排煙機 KW，排煙受信機 回路，設於 處，並連接緊急電源。依設置標準第190條、第235條、第236條規定設置。 |  |  |  |
|  | 源插座 緊急電 | 1 | 數量及回路 | 1.於 層各設緊急電源插座 組，共計 組，計 回路，且均設保護箱內，依設置標準第191條、第235條、第236條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第191條設計施工。 |
|  | 輔 助 設 備 無 線 電 | 1 | 洩波同軸電纜及無線電接頭 | 1.設置符合規定之洩波同軸電纜，並於地面設 個無線電接頭於保護箱內。依設置標準第192條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第192條設計施工。 |
|  |  | 2 | 增幅器 | 2.設增幅器時，增幅器之緊急電源應使用蓄電池設備，且電源容量應維持有效動作三十分鐘以上。依設置標準第235條、第236條規定設置。 |  |  |  |
|  | 中 心 防 災 | 1 | 位置及面積 | 1.設於 層 處，其出入口至屋外任一出入口之步行距離 M。 |  |  | 應依設置標準第238條設計施工。 |
|  |  | 2 | 其 他 | 2.依設置標準第238條規定設置。 |  |  |  |