苗栗縣政府工商發展處核發建築物使用執照查驗紀錄表         104.1.30版

| 項次 | 現 場 勘 驗 項 目 |  |  |  |  | 勘 查 位 置 |  |  |  |  |  | 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 基地周邊之道路是否修復完成 |  |  |  |  | □無損壞 |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (二) | 基地周邊之溝渠(公共排水溝)是否修復完成 |  |  |  |  | □無損壞 |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (三) | 基地周邊路燈是否修復完成 |  |  |  |  | □無損壞 |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (四) | 基地周邊行道樹是否補植 |  |  |  |  | □無損壞 |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 二 | 建築物四周環境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 私設通路(基地內通路)路面是否舖設完成 (建築物完成面之通路寬度應與圖說相符) |  |  |  |  |  | □核准圖無 |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (二) | 搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋、拆除之舊有建築物 是否拆除完竣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (三) | 是否已清除一切廢棄物並疏通水溝 (檢附清潔隊證明；非都市土地無清潔隊證明由監造人或承造人切結) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 三 | 建築物位置、主要構造、室內隔間、主要設備（隱蔽部分不列入抽驗項目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 建築物座落位置是否與核准圖說相符（依建築線查核） (建築物座落位置含位置及方位) |  |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (二) | 主要構造：主要樑柱、承重牆壁、樓地板、屋頂構造是否按圖施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (三) | 室內隔間是否按圖隔間完成 (隔間含磚砌或混凝土及輕隔間；矽酸鈣板等類似材料檢附使用數量計算資料，出廠數量應大於使用數量) |  |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (四) | 公用部分樓梯間及門廳之地坪及牆壁飾材是否按圖施工鋪設完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (五) | 主要設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 消防設備是否檢附消防單位核准文件 |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 2 | 避雷設備是否依核准圖安裝完成 (應檢附出廠證明文件) |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 3 | 設置專用下水道者是否檢附核准文件(100戶或500人以上) 用戶排水設備申請聯接下水道者是否檢附核准文件(專用下水道完成) 建築物污水處理設施者是否依核准圖安裝完成 |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 4 | 昇降機設備是否安裝完成 (檢附昇降設備核准文件) |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 5 | 防空避難設備：防火門窗、鐵爬梯、緊急出入口是否依核准圖說設置完成 (防火門窗檢附出廠證明，鐵爬梯檢附現場照片，緊急出入口檢附告示牌照片) |  |  |  |  |  |  |  | □核准圖無 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 6 | 停車空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  | 室外停車空間及車道地坪是否舖設瀝青混凝土、混凝土或類似代用品及畫線標明 |  |  |  | □核准圖無 |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  |  | (2) |  | 室內停車之車位是否按核准圖編號並漆繪完成 (應設置滅火器及出口標示牌) |  |  |  | □核准圖無 |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  |  | (3) |  | 機械停車設備是否按裝完成 (檢附機械停車設備證明) |  |  |  | □核准圖無 |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (六) | 建築物方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 建築物外牆立面是否完成外表飾材、門窗開口是否與竣工圖相符 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 2 |  | 綠化是否依核准圖說完成 (建築物設計垂直綠化者，應植栽綠化完成，並檢附現場照片) |  |  |  | □核准圖無 |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 3 |  | 騎樓地是否依核准圖說留設 |  |  |  | □核准圖無 |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 4 |  | 天井或挑空是否依核准圖說留設 (天井或挑空應檢附空拍或仰拍照片) |  |  |  | □核准圖無 |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 5 |  | 露台或屋突出物是否依核准圖說留設 (應檢附現場 竣工照片) |  |  |  | □核准圖無 |  |  |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | (七) | 防火避難設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 防火區劃是否依核准圖說完成 (檢附設施現場照片) |  |  |  |  |  | □核准圖無 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  |  | 2 |  | 防火門窗是否依規定按裝完成 (檢附出廠證明文件) |  |  |  |  |  | □核准圖無 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 備註：建築物隱蔽部分由承造人及監造人負責，本府不予拆驗；農舍免監造人及承造人，建築物隱蔽部分由起造人自行負責。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造執照：( )栗商建 建字第 號 查驗時間： 年 月 日 起造人： 代辦人： 監造人： 工商發展處 承造人： 專任工程人員： 工 地 主 任 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |