苗栗縣政府消防局辦理「非供公眾使用建築物之5層以下住宅（公寓）裝設住宅用火災警報器證明」申請作業注意事項

一、依據：

（一）消防法第6條第5項。

（二）住宅用火災警報器設置辦法。

（三）內政部107年4月20日內授消字第1070822129號函頒之「住宅防火對策2.0」。

（四)苗栗縣政府108年3月25日府商建字第1080056040號函。

二、本縣「非供公眾使用建築物之5層以下住宅（公寓）」申請人，於新建、增建、改建申領使用執照前，應檢附下列資料向本局申請證明文件：

（一）申請書（附件1）。

（二）建築物證明文件(使用執照申請書、建築物概要表及建照執照影本)。

（三）住宅用火災警報器設置平面圖（附件2）。

（四）住宅用火災警報器裝設照片（附件3）。

（五）住宅用火災警報器出廠或購買證明及認可文件。

（六）委託書（附件4）。

三、辦理流程：由申請人於請領使用執照前並申領建築物門牌地址後，檢具前項資料向本局申請後核發證明文件，證明文件應由申請人或受委託人向本局領取。

四、其他：

（一）依消防法第10條及建築法第72、76條應辦理消防安全設備會審（勘）案件，不適用本注意事項。

（二）住警器之配置及實際裝置情形，如與申辦資料、圖說、照片不符，概由申請人負責。

（三）請購買張貼內政部消防署個別認可合格標示之住宅用火災警報器，切勿購買未張貼合格標示之產品。

(四)每戶依「住宅用火災警報器設置辦法」之應裝設住警器空間（寢室、供就寢用之居室、廚房、樓梯），各層每樣型式住警器各檢附1張照片，格局相同者可採照片輔以文字說明方式辦理，附件3同一頁可放置多張照片，照片不限大小，惟須清楚可辨識。